适用于不含有固体颗粒介质,介质温度为O℃～120℃,进口压力不大于2kg/cm2。AFB型不锈钢耐腐蚀离心泵是在F型耐腐蚀泵的基础上改进设计的,均采用新型的付叶轮动力轴封装置,属单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。该泵与输送介质接触的过流部份零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体,被输送介质温度为-20℃～130℃,泵进口压力不大于2kg/cm2。

不锈钢耐腐蚀卧式离心泵主要用途

1、不锈钢耐腐蚀泵主要用于化工厂输送偏碱性的液体、弱酸性的液体。

2、不锈钢耐腐蚀泵输送钠盐、钾、镁、钙和多种水溶性纤维。

3、不锈钢耐腐蚀泵可以输送饮用水、各种饮料，稀有矿物质，食品级液体也可以选用酸洗之后的不锈钢304或者316材质。

4、不锈钢耐腐蚀泵可以输送介质温度为20℃～+120℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。